Text for specification

Désignation
kit de supports pour profilés de recouvrement
pour systèmes de rails à 3 pôles
kit composé d'un support gauche et droit, pour caches 01554, 01555 et 01417
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01136000