Text for specification

Désignation
borne plate
pour le raccordement de barres plates, largeur 35 avec barres souples Cu, largeur 30
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01587000