Text for specification

Désignation
collier de raccordement
pour barrettes PE/N 01926 - 01932
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
08824000