Text for specification

Désignation
jeu de barres intermédiaire à bornes à pince
pour augmenter la résistance mécanique
2 mm
30Compact 3P
30Compact 5P

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Miscellaneous 
high mechanical strength with greatly reduced space requirement compared to busbar support 01 272

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01376000