Text for specification

Désignation
douille de calibrage D01, 10 A
rouge
E 14
Accessories

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	10 A

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01718000