Text for specification

Désignation
module PE
borne 16 mm²
9 x 160
30Compact 5P

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0,8 W

rated isolation voltage Ui AC:	690 V

Connecting terminal 1.5 - 16mm²

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32634000