Text for specification

Désignation
contact de signalisation
commutateur 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A
30Compact 3P
60Classic
185Power

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33156000