Text for specification

Désignation
borne de raccordement 120 mm²
connexion frontale
Accessories

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Points de raccordement
Cu 25-120mm² s(r); Cu 35-95mm² s(s); Cu 25-70mm² f+AE

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33914000