Text for specification

Désignation
MIEZ
Current extension module

Normes
EN 61010-1:2011
CSN EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CC:	24 V

power dissipation at full load of the item:	1,5 W

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
37100000A