Text for specification

Désignation
clip de montage pour convertisseur de courant
for mounting at busbars and in adapters 630 A
Pour des barres de 25-30 x 5 et 12-30 x 10
60Classic
185Power
Accessories

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
37900000A