Text for specification

Désignation
couvercle d'extrémité
pour support de jeu de barres 01357 et 01485. La référence contient un cache droit et un cache gauche.
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01131000