Text for specification

Désignation
support pour cuivre souple
pour fixation multiple pour barres Cu souples 5x 40 x 1 à 10x 100 x 1
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01299000