Text for specification

Désignation
couvercle d'extrémité
pour support de jeu de barres 01602
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01363000