Text for specification

Désignation
capuchon, 3 pôles
Large de 84 mm
84 x 200 x 55
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01413000