Text for specification

Désignation
Cache pour socle type D0
E 18
1 1/3 fois, 36 mm de large
60Classic

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01424000