Text for specification

Désignation
capuchon, 3 pôles
large de 135 mm
135 x 200 x 90
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01756000