Text for specification

Désignation
câble AWG 10 (6 mm²), longueur 130 mm
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	0,4 W

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32907000