Text for specification

Désignation
câble AWG 8 (10 mm²), longueur 190 mm

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
power dissipation at full load of the item:	0,4 W

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32936000A