Text for specification

Désignation
borne à étrier pour câbles Cu
70 - 150 mm²
60Classic

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33163000