Text for specification

Désignation
borne à étrier pour câbles Cu
120 - 240 mm²
60Classic

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Points de raccordement
21 x 13

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33164000