Text for specification

Désignation
extension pour 2 cosses
taille 1 - 2
185mm-System

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33271000