Text for specification

Désignation
connexion pour ligne auxiliaire, pour borne à cage
connecteur plat EN 61210  6,3 x 0,8
Accessories

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33915000