Text for specification

Désignation
cadre, double
232 x 210, ne convient pas pour 33221, 33222
taille 00
Accessories

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
78105000