Text for specification

Désignation
couvercle pour espace de réserve
variable, 36 - 64 x 195, avec 2 pièces
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
79859000