Text for specification

Descrizione
Supporto per copertura
prof. 107 mm, per 01025 con 01237
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01320000