Text for specification

Descrizione
Barretta PE/N 63 A
36 morsetti 10 mm², fiss.a vite, lungh. 374,0 mm
5 bride di connessione 25 mm²
Come accessorio

Norme
IEC 60664-1:2007

Valori elettrici

Connessioni
Zugang: 10 bis 25 mm² (10 mm² durch Umdrehen der Anschlussschelle)
Abgang: 4 bis 10 mm² 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01931000