Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 500 A, 4p
185 x 300
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	500 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	630 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32581000