Text for specification

Descrizione
morsetto a prisma, per cavi Cu
35 - 150 mm²
QCB-NH1, QCS-NH1, QCS-320
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33166000