Text for specification

Descrizione
Supporto per barre, centrale, 3p
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	8 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
35001000