Text for specification

Descrizione
Supporto per copertura sezione vuota
prof. 32mm, per 01025
9 x 196 x 32
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01026000