Text for specification

Descrizione
Barretta PE/N 63 A
166 morsetti
autobloccanti
Come accessorio

Norme
IEC 60664-1:2007

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01130000