Text for specification

Descrizione
Coprimorsetto per morsetti 
per piastra con morsetti 01240
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01300000