Text for specification

Descrizione
Distanziatore 4,5mm
kit per 50 basi 31971 / 31973, permette montaggio con passo 22,5 mm
Come accessorio

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31563000