Text for specification

Descrizione
kit di accoppiamento per 10x38 3P
spine per 10 basi 3p 
Come accessorio

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31565000