Text for specification

Descrizione
CrossLink®60Classic
adattatore di ricambio 125 A
adattatore
49,5 mm x 200 mm, per QUADRON®60Classic, art.no. 33802
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	125 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	4.0 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32620000A