Text for specification

Descrizione
cavo AWG10 (6mm²), lungh. 130 mm
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	0.4 W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32907000