Text for specification

Descrizione
morsetto a prisma, doppio
2x 150 mm²
Gr. NH 3
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33147000