Text for specification

Descrizione
Agganci posteriori
Gr. NH 00
100Energy

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33238000