Text for specification

Descrizione
connessione a brida per cavi Cu
2.5 - 70 / 12 x 10
Come accessorio

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33363000