Text for specification

Descrizione
trasformatore 800 A / 5 A
2,5 VA / class 1
60Classic
Come accessorio

Norme
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	5.1 W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
37217000A