Text for specification

Descrizione
trasformatore 910 A / 5 A
2,5 VA / class 0,5
per montaggio su barre piatte o adattatori 630 A occorre anche clip 37900
Come accessorio

Norme
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	6.8 W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
37225000A