Text for specification

Descrizione
Kit di conversione
per montaggio su barre di spess. 5 mm
Gr. NH 2
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33148000