Text for specification

Descrizione
Bloccaggio coperchio
per filo sigillo oppure 3 lucchetti di diamatro staffa 4 -7 mm
Gr. NH 1 - 3
60Classic

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33157000