Text for specification

Descrizione
Calotta di protezione terminali 
per la copertura di tutti terminali, grigia
LTS-400/630, LTS-F 250/400
Come accessorio

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33351000