Text for specification

Descrizione
prolunga ( isolata) vite per agganci posteriori
per lavori sotto tensione e per l'utilizzo di attrezzi standard
Gr. 1 - 3

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33652000A