Text for specification

Descrizione
set calotte copriterminali 3p
Come accessorio

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
UL

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33696000A