Text for specification

Descrizione
Copertura barre 
per barra 40 - 60 per 10, lungh. 1m
protezione contro contatti accidentali
100Energy
185Power
185mm-System

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01251000