Text for specification

Descrizione
bullone di collegamento per barre TCC (a martello)
M10 x 45
per inserimento anche dopo il montaggio della barra
centre feed unit
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01379000