Text for specification

Descrizione
cavo AWG4 (25 mm²), lungh. 210 mm
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
UL

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	1,7 W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32914000