Text for specification

Descrizione
cavo 2,5 mm² (AWG 14), lunghezza 105 mm
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
power dissipation at full load of the item:	0,1 W

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32921000